Соблюдение мер пожарной безопасности – это залог Вашего благополучия,

сохранности Вашей жизни и жизни Ваших близких!!!!!!!!!!!!!!

Памятка о мерах пожарной безопасности в жилье

Пожар в жилом доме - это большая беда. Огонь уничтожает все на своем пути, за считанные минуты люди остаются без крова над головой и имущества нажитого годами, а иногда и бесценное - человеческие жизни.

Основными причинами пожаров являются:

- неосторожное обращение с огнем (в том числе – детьми);

- использование неисправных самодельны

- электронагревательных приборов, электропровода с нарушением изоляции, перегрузка сети и т. д;

- неправильное устройство и эксплуатация печей и каминов;

- курение в постели в нетрезвом виде;

- сжигание мусора, пал сухой травы.

Для предупреждения пожара и гибели людей в своем «жилище» достаточно соблюдение элементарных требований правил пожарной безопасности в быту:

- НЕ доверяйте детям спички, разъясните им опасность игр с огнем, не оставляйте детей одних дома;

- НЕ оставляйте без присмотра работающие газовые и электронагревательные приборы, выходя из дома не забывайте отключать газовые, электробытовые приборы и освещение;

- НЕ допускайте эксплуатации ветхой электропроводки (провисы, видимое нарушение изоляции, нагрев), не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

- НЕ пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

- НЕ допускайте курение в постели или рядом, не оставляйте непотушенные сигареты, в том числе и на балконах;

- НЕ выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

- НЕ допускайте хранение горючих материалов и жидкостей, баллонов с горючими газами на лоджиях и балконах;

- НЕ загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

- НЕ храните в подвалах жилых домов мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-смазочные материалы, бензин, лаки, краски и т.п.;

- НЕ допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

- НЕ разжигайте костры вблизи строений и не допускайте пала сухой травы.

Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно позвонить в службу спасения по телефону «(с домашнего телефона) 01»; по мобильному телефону «101» или «112» (звонок бесплатный);

- примите меры по эвакуации людей и материальных ценностей;

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

- организуйте встречу пожарных подразделений;

- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара;

- категорически запрещается пользоваться лифтом во время пожара!!!

| В каждом доме (гараже и даче) должен быть огнетушитель (универсальный – порошковый, достаточно 2-4 кг.) |  |  | По правилам, в каждом автомобиле должен быть огнетушитель, так почему его ещё нет в Вашем ДОМЕ? или ваш автомобиль Вам дороже? |
| --- | --- | --- | --- |
| (берегите себя) | Оборудуйте своё жилище АВТОНОМНЫМИ ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ (пожарная сигнализация на батарейках) |  |  |
|  |  | Отдел по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации МР «Сулейман-Стальский район» с. Касумкент, ул. Ленина, 26 тел. 8(928)-249-37-10 , |  |